永州市环境质量简报

2020年12月

总第228期

湖南省永州生态环境监测中心                                                        2020年1月12日

环境质量摘要：

- 12月中心城区环境空气质量：本月Ⅰ级2天，Ⅱ级18天，Ⅲ级8天，Ⅳ级2天，Ⅴ级1天，优良率为64.5%。

- 降水：酸雨频率为100%。

- 国控地表水质量：根据采测分离数据，绿埠头、归阳镇、双牌水库、诸葛庙断面均达标。

- 省控及其它属性地表水质量：37个地表水断面均达标。

- 市级饮用水质量：曲河和诸葛庙断面均达标。

6、县级饮用水质量：11个断面水质达标，2个断面第4季度的取水量为0，不予评价。

- 城市环境空气质量

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2013）的要求，本月我市中心城区的二氧化硫均值为11µg/m3、二氧化氮均值为40µg/m3、一氧化碳均值为1.4mg/m3、臭氧8小时均值为108µg/m3、PM10均值为96µg/m3、PM2.5均值为73µg/m3；全市的二氧化硫均值为10µg/m3、二氧化氮均值为24µg/m3、一氧化碳均值为1.4mg/m3、臭氧8小时均值为97µg/m3、PM10均值为77µg/m3、PM2.5均值为58µg/m3。

12月我市中心城区环境空气质量的优良率为64.5%，与上月相比，优良率下降25.5%；与上年同期相比，优良率下降3.2%。12月全市环境空气质量的优良率为72.9%，与上月相比，优良率下降21.6%；与上年同期相比，优良率下降8.9%。12月我市中心城区环境空气质量综合指数为5.67，中心城区环境空气质量在全省14个市州中排第7名；全市的空气质量综合指数为4.46。

1-12月我市中心城区环境空气质量的优良率为94.5%，与上年同期相比，优良率上升6.0%。1-12月全市环境空气质量的优良率为96.4%，与上年同期相比，优良率上升3.6%。1-12月我市中心城区环境空气质量综合指数为3.29，中心城区环境空气质量在全省14个市州中排第5名；全市的空气质量综合指数为2.90。

表1  12月及1-12月全市环境空气质量状况统计表

| 县区 | Ⅰ级 (天) | Ⅱ级 (天) | Ⅲ级 (天) | Ⅳ级 (天) | Ⅴ级 (天) | Ⅵ级 (天) | 首要污染物(天) | 优良率% | 优良率变化幅度% | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 | 12月 | 1-12月 | 较上月 | 较上年同期 | 12月 | 1-12月 |
| 中心城区 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 64.5 | 94.5 | -25.5 | -3.2 | 5.67 | 3.29 |
| 全市 | 76 | 172 | 76 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 230 | 72.9 | 96.4 | -21.6 | -8.9 | 4.46 | 2.90 |
| 零陵区 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 70.0 | 95.7 | -23.1 | -3.3 | 5.46 | 3.41 |
| 冷水滩区 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 64.5 | 94.5 | -25.2 | -1.0 | 5.69 | 3.26 |
| 祁阳县 | 2 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 58.1 | 94.0 | -31.9 | 9.7 | 5.11 | 3.25 |
| 东安县 | 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 54.8 | 95.1 | -41.9 | -25.8 | 5.06 | 3.23 |
| 双牌县 | 5 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 77.4 | 96.2 | -19.3 | -16.1 | 4.62 | 2.92 |
| 道县 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 97.0 | -2.9 | -12.9 | 3.71 | 2.54 |
| 江永县 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93.5 | 98.6 | -6.5 | 32.2 | 3.15 | 2.31 |
| 宁远县 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 74.2 | 97.5 | -22.5 | -25.8 | 3.94 | 2.69 |
| 蓝山县 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80.6 | 97.5 | -9.4 | -12.9 | 4.11 | 2.75 |
| 新田县 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 67.7 | 96.7 | -29.0 | -25.8 | 4.27 | 2.88 |
| 江华县 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74.2 | 97.0 | -25.8 | -16.1 | 3.92 | 2.70 |

二、降水状况

按照《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）要求，本月我市三个降水采样点，共采集了降水样品1个，其中永州市环保局1个，零陵区环保局0个，东安社塘（远郊点）0个。本月我市酸雨评价点永州市环保局的pH值4.75，出现1个酸雨样品，酸雨频率为100%。

表2   12月降水监测统计表

| 监测点位 | 样品个数 | 酸雨频率（%） | pH值范围 | pH月均值 | 上月pH均值 | 较上月变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永州市环保局 | 1 | 100 | / | 4.75 | 4.62 | 0.13 |
| 零陵区环保局 | 0 | / | / | / | / | / |
| 东安社塘（不评价） | 0 | / | / | / | / | / |
| 评价点总计 | 1 | 100 | / | 4.75 | 4.62 | 0.13 |

三、水环境质量状况

1、地表水环境质量状况

按照《地表水和污水监测技术规范》及环境监测质量保证手册（第二版）质量保证要求，12月共监测41个地表水断面，其中国控地表水断面4个，省控及其它属性地表水断面37个。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本项目标准限值进行评价，12月纳入县区考核统计的34个断面中，Ⅰ类水质断面1个，Ⅱ类水质断面33个；1-12月纳入县区考核统计的34个断面中，Ⅰ类水质断面2个，Ⅱ类水质断面32个。

表3    12月及1-12月全市国控、省控及其它属性地表水断面水质状况

| 序号 | 断面名称 | 断面属性 | 所在河流 | 考核县（区） | 水质类别（21项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本月 | 上月 | 上年同期 | 1-12月 |
| 1 | 绿埠头 | 国控 | 湘江 | / | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2 | 归阳镇 | 国控考核 | 湘江 | 祁阳县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 3 | 双牌水库 | 国控考核 | 湘江潇水 | 双牌县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| 4 | 诸葛庙 | 国控考核 | 湘江潇水 | 零陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 5 | 大夫庙 | 省控考核 | 湘江 | 东安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 6 | 老埠头 | 省控考核 | 湘江 | 零陵区 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 7 | 曲河 | 省控考核 | 湘江 | 冷水滩区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 8 | 港子口 | 省控考核 | 湘江 | 冷水滩区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 9 | 茅竹镇滴水 | 省控考核 | 湘江 | 冷水滩区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 10 | 浯溪水厂 | 省控考核 | 湘江 | 祁阳县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 11 | 普济桥 | 省控考核 | 湘江 | 祁阳县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 12 | 东安县水厂 | 省控考核 | 湘江紫水河 | 东安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 13 | 紫水河入湘江口 | 省控考核 | 湘江紫水河 | 东安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 14 | 珠山镇蒿草塘村 | 省控考核 | 湘江石期河 | 零陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 15 | 井塘乡马江口村 | 省控考核 | 湘江潇水 | 江华县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 16 | 道县水厂 | 省控考核 | 湘江潇水 | 道县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 17 | 东洲山 | 省控考核 | 湘江潇水 | 道县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 18 | 江村镇江村渡口 | 省控考核 | 湘江潇水 | 道县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 19 | 双牌县饮用水源地 | 省控考核 | 湘江潇水 | 双牌县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 20 | 五里牌 | 省控考核 | 湘江潇水 | 双牌县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 21 | 异蛇山庄 | 省控考核 | 湘江潇水 | 双牌县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 22 | 涔天河水库上游1000米 | 省控考核 | 湘江潇水沱江 | 江华县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 23 | 江华县水厂 | 省控考核 | 湘江潇水沱江 | 江华县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 24 | 东西河汇合处 | 省控考核 | 湘江潇水沱江 | 江华县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 25 | 祥霖铺镇桐溪尾村 | 省控考核 | 湘江潇水 | 江永县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 26 | 大坪坳水库 | 省控考核 | 湘江潇水永明河 | 江永县 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 27 | 水市水库 | 省控考核 | 湘江潇水九嶷河 | 宁远县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 28 | 柑子园镇周邝村 | 省控考核 | 湘江潇水九嶷河 | 宁远县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 29 | 曹家滩 | 省控考核 | 湘江潇水宁远河 | 宁远县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 30 | 候背电站 | 省控考核 | 湘江舂陵水钟水 | 蓝山县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 31 | 车头桥 | 省控考核 | 湘江舂陵水 | 蓝山县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 32 | 蓝山县水厂 | 省控考核 | 湘江舂陵水舜水河 | 蓝山县 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 33 | 大历县村 | 省控考核 | 湘江舂陵水新田河 | 新田县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 34 | 纱帽岭村 | 省控考核 | 湘江舂陵水新田河 | 新田县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 35 | 金陵水库 | 省控考核 | 湘江舂陵水新田河日东河 | 新田县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 36 | 黄阳司 | 省控 | 湘江 | / | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 37 | 紫良乡野狗岭 | 省控 | 湘江潇水琛水 | / | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 |
| 38 | 祁水入湘江口 | 省控 | 湘江祁水 | / | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 39 | 白水入湘江口 | 省控 | 湘江白水 | / | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 40 | 江边院子 | / | 湘江芦洪江 | / | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 41 | 文明铺镇 | / | 湘江祁水 | / | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

2、市级饮用水断面水质状况

按照《地表水和污水监测技术规范》及环境监测质量保证手册（第二版）质量保证要求，本月我市对曲河、诸葛庙2个市级饮用水断面开展了监测。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本项目、表2中4项饮用水源地补充项目及表3中33项饮用水源地特定项目共58项项目的标准限值进行评价，2个市级饮用水断面水质均达标，达标率为100%。按照水质类别进行统计，12月曲河、诸葛庙断面均为Ⅱ类水质断面；1-12月曲河、诸葛庙断面均为Ⅱ类水质断面。

表4  12月及1-12月市级饮用水断面水质状况

| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 所在县（区） | 水质类别（20项） | 达标情况 (58项) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本月 | 上月 | 上年同期 | 1-12月 |  |
| 1 | 曲河 | 湘江 | 冷水滩区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 2 | 诸葛庙 | 湘江潇水 | 零陵区 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 |

备注：实际监测61项，按照国家规范要求达标评价时水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价，58项参评；水质类别评价时化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群共4项不参与评价，20项参评。

3、县级饮用水断面

按照《地表水和污水监测技术规范》及环境监测质量保证手册（第二版）质量保证要求，2020年第4季度我市对13个县级饮用水断面开展了监测。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本项目、表2中4项饮用水源地补充项目及表3中33项饮用水源地特定项目共58项项目的标准限值进行评价，11个断面水质达标，第4季度的东安县水厂（高岩水库）和新屋取水量为0，不予评价。按照水质类别进行统计，道县水厂、大坪坳水库和蓝山县水厂断面均为Ⅰ类水质断面，其余断面均为Ⅱ类水质断面。

表5   2020年第4季度县级饮用水断面水质状况

| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 县（区） | 水质类别（20项） | 达标情况 (58项) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本季度 | 上季度 | 上年同季度 |  |
| 1 | 浯溪水厂 | 湘江 | 祁阳县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 2 | 杨家桥 | 湘江 | 祁阳县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 3 | 东安县水厂 | 湘江紫水河 | 东安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 取水量为0 |
| 4 | 新屋 | 湘江紫水河 | 东安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 取水量为0 |
| 5 | 双牌县饮用水源地 | 湘江潇水 | 双牌县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 达标 |
| 6 | 道县水厂 | 湘江潇水 | 道县 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 7 | 大坪坳水库 | 湘江潇水永明河 | 江永县 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 8 | 宁远县水厂 | 湘江潇水宁远河泠江 | 宁远县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 达标 |
| 9 | 水市水库 | 湘江潇水九嶷河 | 宁远县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 达标 |
| 10 | 蓝山县水厂 | 湘江舂陵水舜水 | 蓝山县 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | 达标 |
| 11 | 金陵水库 | 湘江舂陵水 | 新田县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 12 | 江华县水厂 | 湘江潇水（沱江） | 江华县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 13 | 湘江伍家组 | 湘江 | 东安县 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |

备注：实际监测61项，按照国家规范要求达标评价时水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价，58项参评；水质类别评价时化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群等4项不参与评价，20项参评。

附录

附表1      断面、河段水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索铒场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外、几乎无使用功能 |

附表2     城市空气质量定性评价

| 空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数级别及表示颜色 | 对健康影响 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0—50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染。 | 各类人群可正常活动。 |
| 51—100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。 | 极少异常敏感人群应减少户外活动。 |
| 101—150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。 |
| 151—200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感染人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外面运动。 |
| 201—300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状。 | 儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外活动，一般人群减少户外面运动。 |
| >300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现疾病。 | 儿童、老年人和病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外活动。 |

任务分工：

签  发：甘 杰

二  审：王儒竑

一  审：龚孝铰

编  写：孟漫泉

提供数据单位：

零陵区环境监测站       冷水滩区环境监测站

祁阳县环境监测站       东安县环境监测站

双牌县环境监测站       道县环境监测站

江永县环境监测站       宁远县环境监测站

蓝山县环境监测站       新田县环境监测站

江华县环境监测站

单位：湖南省永州生态环境监测中心

地址：永州市冷水滩区育才路129号

电话：0746-8373660

传真：0746-8373660

抄报：省生态环境监测中心、市局办公室、生态环境监测科、水生态环境科、

大气环境与应对气候变化科、法规宣传与对外合作科、监察支队

抄送：各县区生态环境分局环境监测站